	[image: image1.jpg]



	CIAS - Consórcio Intermunicipal
para Ações Sustentáveis
(Cajamar, Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Louveira, Várzea Paulista e Vinhedo)

CNPJ: 54.689.302/0001-48



AVISO – LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 03/2026
Modalidade: dispensa de licitação
Abertura: 28/05/2026 10:00

AVISO COMPRA DIRETA – MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026 - ART. 75, II DA LEI FEDERAL 14.133/2021.  OBJETO:  Aquisição de equipamentos hidráulicos para o sistema de efluentes, conforme especificações técnicas detalhadas, sendo: Item 01: 01 (um) Conjunto Moto-Bomba centrífugo horizontal de 40 CV (30 kW). Bomba de mancal (referência Thebe TH40-250) com rotor em ferro nodular e selo mecânico em silício e viton. Motor WEG, 3500 RPM, trifásico 220/380/440V, IP55. Performance: 35 m³/h a 120 MCA. Montado e alinhado em base metálica. Item 02: 03 (três) Bombas Submersíveis portáteis de 1.0 CV (0,75 kW). Referência SPV EG-400M, monofásica 220V, 3400 RPM, IP68. Acompanha 10 metros de cabo elétrico. Item 03: 02 (duas) Bomba Submersível portátil de 1.5 CV (1,1 kW). Modelo BFBB 2" (referência código 80322), monofásica 220V, 3500 RPM, IP68. Saída de 2" (50 mm), rotor em ferro fundido, selo mecânico em carbeto de silício e motor em banho de óleo dielétrico. Unidade compradora: CIAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA AÇÕES SUTENTAVEIS conforme ANEXO I do Edital de abertura, exclusivamente pelo Sistema Compra Aberta: https://compraaberta.jundiai.sp.gov.br – “Licitações/Compra Aberta – 10:00 horas do dia 28 de maio 2026. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: SITE: https://compraaberta.jundiai.sp.gov.br "Compra Aberta" - Acesso ao Sistema - Compras - Compra Direta - Consultar Compra Direta. PERÍODO DE PROPOSTAS: de 27/05/2026 – 12:30 até  28/05/2026-09:59:00  PERÍODO DE LANCES:  6 HORAS A CONTAR DE 28/05/2026-10:00:00.
HELIO CARLETTI FRIGERI

GESTOR EXECUTIVO

Av. da Liberdade, s/n – Paço Municipal de Jundiaí – 6º Andar – Bloco Sul – Jundiaí/SP - CEP: 13214-900

Tel.: (11) 4589-8540 – CNPJ: 54.689.302/0001-48 

e-mail: as_cias@terra.com.br


[image: image1.jpg]